## Tarife gesamt
Vorabinformationen:
WICHTIG: Eine Überschreitung der beantragten und genehmigten Engpassleistung ( = Gesamtleistung NACH der Revitalisierung) wird nicht gefördert und muss zu Marktpreis abgenommen werden. Bitte achten Sie bei ausfüllen des online Förderantrags auf eine korrekte Eingabe!
Die Berechnung des Gesamterlöses und des Durchschnittstarifes erfolgt nach Eingabe des Regelarbeitsvermögens in kWh/a.
Eine Tariffördeurng kann nur für Anlagen mit einer Engpassleistung kleiner 2 MW beantragt werden.
Bei Eingabe eines Regelarbeitsvermögens über 10.000.000 kWh/a kommt deshalb automatisch eine Warnung.
Alle Angaben, Tarife, Rechnungen und Ergebnisse sind OHNE GEWÄHR.
Durch unsachgemäße Nutzungs dieser Tabelle, kann das Ergebnis verfälscht werden. Bitte NUR das Regelarbeitsvermögen verändern!
Liegt ein genannter Zonentarif unter dem Marktpreis gemäß § 41 ÖSG 2012, so ist statt dem jeweiligen Zonentarif der Marktpreis anzuwenden.
Antragsstellung 2021: Revitalisierungen mit mind. 15% Leistungssteigerung
Tarife gelten für die Abnahme elektrischer Energie aus Kleinwasserkraftanlagen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 26a ÖSG 2012 in einem Ausmaß revitalisiert wurden, dass eine Erhöhung der Engpassleistung oder des Regelarbeitsvermögens um mindestens 15% nach Durchführung der Maßnahmen erreicht wird.
Alle Angaben ohne Gewähr
Regelarbeitsvermögen |  | 500000 | kWh/a | <<< Regelarbeitsvermögen eingeben!!
OK
Netzeinspeisung [kWh] |  | Tarif in EUR | Erlös in EUR
von | bis
0 | 500000 | 0.084249 | 42124.5
500000 | 1000000 | 0.066924 | 0
1000000 | 2500000 | 0.057123 | 0
2500000 | 5000000 | 0.035145 | 0
5000000 | 7500000 | 0.032472 | 0
7500000 | 10000000 | 0.024849 | 0
Summe Gesamterlös |  |  | 42124.5
Durchschnittstarif |  |  | 0.084249
Antragsstellung 2021: Neuanlangen oder mind. 50% Leistungssteigerung
Tarife gelten für die Abnahme elektrischer Energie aus neuen Kleinwasserkraftanlagen oder solchen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 26a ÖSG 2012 in einem Ausmaß revitalisiert wurden, dass eine Erhöhung der Engpassleistung oder des Regelarbeitsvermögens um mindesten 50% erreicht wird
Alle Angaben ohne Gewähr
Regelarbeitsvermögen |  | 1285500 | kWh/a | <<< Regelarbeitsvermögen eingeben!!
OK
Netzeinspeisung [kWh] |  | Tarif in EUR | Erlös in EUR
von | bis
0 | 500000 | 0.10098 | 50490
500000 | 1000000 | 0.082764 | 41382
1000000 | 2500000 | 0.071775 | 20491.7625
2500000 | 5000000 | 0.043758 | 0
5000000 | 7500000 | 0.040095 | 0
7500000 |  | 0.03168 | 0
Summe Gesamterlös |  |  | 112363.7625 |  | 112000
Durchschnittstarif |  |  | 0.087409 |  | 14000 | 98000
[5 empty] | 2280000 | 4.298%

## Tabelle1
Revitalisierungen mit mind. 15% Leistungssteigerung |  |  |  |  | Neuanlangen oder mind. 50% Leistungssteigerung
Netzeinspeisung [kWh] |  | Einspeisetarif in EUR |  |  | Netzeinspeisung [kWh] |  | Einspeisetarif in EUR
von | bis | 2018 | 2019 | 2020 | von | bis | 2018 | 2019 | 2020
| 500000 | 0.086 | 0.0851 | 0.0851 | 0 | 500000 | 0.103 | 0.102 | 0.102
500000 | 1000000 | 0.0683 | 0.0676 | 0.0676 | 500000 | 1000000 | 0.0844 | 0.0836 | 0.0836
1000000 | 2500000 | 0.0583 | 0.0577 | 0.0577 | 1000000 | 2500000 | 0.0732 | 0.0725 | 0.0725
2500000 | 5000000 | 0.0359 | 0.0355 | 0.0355 | 2500000 | 5000000 | 0.0446 | 0.0442 | 0.0442
5000000 | 7500000 | 0.0331 | 0.0328 | 0.0328 | 5000000 | 7500000 | 0.0409 | 0.0405 | 0.0405
7500000 |  | 0.0254 | 0.0251 | 0.0251 | 7500000 |  | 0.0323 | 0.032 | 0.032